## 巡检
巡检单号 | 资产编号 | 资产名称 | 巡检日期 | 巡检人员 | 运行状态 | 外观检查 | 声音检查 | 温度检测 | 缺陷描述 | 处理意见
XJ-20241201-471 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 2024-12-01 | 王五 | 正常 | 良好 | 正常 | 43℃
XJ-20241208-187 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 2024-12-08 | 赵六 | 正常 | 良好 | 正常 | 40℃
XJ-20241215-269 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 2024-12-15 | 王五 | 异常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 42℃
XJ-20241222-806 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 2024-12-22 | 李四 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 39℃
XJ-20241201-562 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 2024-12-01 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 35℃ | 表计模糊
XJ-20241208-335 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 2024-12-08 | 李四 | 正常 | 良好 | 正常 | 32℃ | 端子松动
XJ-20241215-980 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 2024-12-15 | 王五 | 正常 | 良好 | 正常 | 40℃
XJ-20241222-235 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 2024-12-22 | 赵六 | 正常 | 轻微锈蚀 | 轻微异响 | 31℃ | 表计模糊
XJ-20241201-541 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 2024-12-01 | 王五 | 正常 | 轻微锈蚀 | 轻微异响 | 26℃
XJ-20241208-761 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 2024-12-08 | 张三 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 28℃
XJ-20241215-294 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 2024-12-15 | 赵六 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 33℃
XJ-20241222-995 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 2024-12-22 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 45℃
XJ-20241201-956 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 2024-12-01 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 38℃
XJ-20241208-318 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 2024-12-08 | 赵六 | 正常 | 良好 | 轻微异响 | 25℃
XJ-20241215-371 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 2024-12-15 | 赵六 | 正常 | 轻微锈蚀 | 轻微异响 | 29℃
XJ-20241222-322 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 2024-12-22 | 张三 | 异常 | 良好 | 正常 | 26℃ | 油位偏低
XJ-20241201-614 | OP-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 2024-12-01 | 李四 | 正常 | 良好 | 正常 | 27℃
XJ-20241208-791 | OP-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 2024-12-08 | 李四 | 正常 | 良好 | 正常 | 43℃
XJ-20241215-734 | OP-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 2024-12-15 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 31℃
XJ-20241222-421 | OP-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 2024-12-22 | 李四 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 45℃
XJ-20241201-423 | OP-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 2024-12-01 | 张三 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 27℃
XJ-20241208-618 | OP-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 2024-12-08 | 王五 | 正常 | 良好 | 正常 | 32℃
XJ-20241215-261 | OP-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 2024-12-15 | 赵六 | 异常 | 良好 | 正常 | 42℃
XJ-20241222-779 | OP-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 2024-12-22 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 28℃
XJ-20241201-259 | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | 2024-12-01 | 王五 | 正常 | 良好 | 正常 | 31℃
XJ-20241208-973 | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | 2024-12-08 | 王五 | 异常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 26℃ | 油位偏低
XJ-20241215-949 | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | 2024-12-15 | 王五 | 正常 | 良好 | 正常 | 29℃
XJ-20241222-368 | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | 2024-12-22 | 李四 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 28℃ | 表计模糊
XJ-20241201-252 | OP-CAP-001 | 电容器组#1 | 2024-12-01 | 张三 | 正常 | 良好 | 轻微异响 | 29℃ | 油位偏低
XJ-20241208-915 | OP-CAP-001 | 电容器组#1 | 2024-12-08 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 28℃
XJ-20241215-673 | OP-CAP-001 | 电容器组#1 | 2024-12-15 | 赵六 | 异常 | 良好 | 正常 | 30℃
XJ-20241222-930 | OP-CAP-001 | 电容器组#1 | 2024-12-22 | 李四 | 正常 | 良好 | 正常 | 35℃
XJ-20241201-521 | OP-RECT-001 | 整流变压器 | 2024-12-01 | 李四 | 正常 | 良好 | 正常 | 37℃
XJ-20241208-979 | OP-RECT-001 | 整流变压器 | 2024-12-08 | 赵六 | 正常 | 良好 | 轻微异响 | 36℃
XJ-20241215-914 | OP-RECT-001 | 整流变压器 | 2024-12-15 | 李四 | 正常 | 良好 | 正常 | 37℃
XJ-20241222-985 | OP-RECT-001 | 整流变压器 | 2024-12-22 | 张三 | 正常 | 良好 | 轻微异响 | 42℃
XJ-20241201-128 | OP-PROT-001 | 主变保护装置 | 2024-12-01 | 张三 | 正常 | 良好 | 正常 | 26℃
XJ-20241208-544 | OP-PROT-001 | 主变保护装置 | 2024-12-08 | 王五 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 37℃
XJ-20241215-294 | OP-PROT-001 | 主变保护装置 | 2024-12-15 | 王五 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 41℃
XJ-20241222-651 | OP-PROT-001 | 主变保护装置 | 2024-12-22 | 李四 | 正常 | 轻微锈蚀 | 正常 | 35℃