## 点表
点号 | 设备KKS码 | 设备描述 | 测点名称 | 测点类型 | 单位 | 当前值 | 采集时间
SCADA-TRF-001-油温 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 油温 | 模拟量 | ℃ | 60.82 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-001-绕组 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 绕组温度 | 模拟量 | ℃ | 26.87 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-001-油位 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 油位 | 模拟量 | mm | 73.09 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-001-有载 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 有载开关档位 | 模拟量 |  | 65.05 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-001-有功 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 有功功率 | 模拟量 | MW | 66.12 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-001-无功 | OP-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 无功功率 | 模拟量 | Mvar | 40.41 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-002-油温 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 油温 | 模拟量 | ℃ | 37.61 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-002-绕组 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 绕组温度 | 模拟量 | ℃ | 29.49 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-002-油位 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 油位 | 模拟量 | mm | 20.19 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-002-有载 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 有载开关档位 | 模拟量 |  | 63.33 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-002-有功 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 有功功率 | 模拟量 | MW | 63.18 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-TRF-002-无功 | OP-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 无功功率 | 模拟量 | Mvar | 78.31 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-001-位置 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 位置 | 状态量 |  | 合 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-001-SF | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | SF6压力 | 模拟量 | MPa | 50.46 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-001-弹簧 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 弹簧储能 | 状态量 |  | 26.38 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-001-动作 | OP-CB-001 | 220kV断路器#1 | 动作次数 | 模拟量 | 次 | 57.52 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-002-位置 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 位置 | 状态量 |  | 正常 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-002-SF | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | SF6压力 | 模拟量 | MPa | 50.46 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-002-弹簧 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 弹簧储能 | 状态量 |  | 31.93 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CB-002-动作 | OP-CB-002 | 220kV断路器#2 | 动作次数 | 模拟量 | 次 | 42.43 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-PT-001-运行 | OP-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 运行状态 | 状态量 |  | 合 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-PT-001-温度 | OP-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 温度 | 模拟量 |  | 52.36 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CT-001-运行 | OP-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 运行状态 | 状态量 |  | 正常 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-CT-001-温度 | OP-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 温度 | 模拟量 |  | 75.11 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-GIS-001-SF | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | SF6压力 | 模拟量 | MPa | 55.94 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-GIS-001-局放 | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | 局放监测 | 模拟量 |  | 49.32 | 2026-01-09 16:16:26
SCADA-GIS-001-温度 | OP-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | 温度 | 模拟量 |  | 26.71 | 2026-01-09 16:16:26