## 设备清单
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备类型 | 电压等级 | 额定容量/电流 | 拟选厂家 | 预估单价(万元) | 数量 | 技术参数要求 | 可研批复日期 | 项目阶段 | 备注
1 | KY-TRF-001 | 220kV主变压器#1 | 主变压器 | 220kV | 120MVA | 特变电工 | 377 | 1 | 型号: SFZ11-120000/220 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
2 | KY-TRF-002 | 220kV主变压器#2 | 主变压器 | 220kV | 120MVA | 特变电工 | 107 | 1 | 型号: SFZ11-120000/220 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
3 | KY-CB-001 | 220kV断路器#1 | 断路器 | 220kV | 3150A | 西门子 | 62 | 1 | 型号: 3AP1-FI | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
4 | KY-CB-002 | 220kV断路器#2 | 断路器 | 220kV | 3150A | ABB | 429 | 1 | 型号: LTB-245E1 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
5 | KY-PT-001 | 220kV电压互感器#1 | 电压互感器 | 220kV |  | 大连北方互感器 | 190 | 1 | 型号: 待定 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
6 | KY-CT-001 | 220kV电流互感器#1 | 电流互感器 | 220kV |  | 大连北方互感器 | 175 | 1 | 型号: 待定 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
7 | KY-GIS-001 | 220kV GIS组合电器 | GIS组合电器 | 220kV | 3150A | 平高电气 | 164 | 1 | 型号: ZF12-252 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
8 | KY-CAP-001 | 电容器组#1 | 电容器 | 35kV | 30Mvar | 荣信电力 | 121 | 1 | 型号: BAM11/√3-300-1W | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
9 | KY-RECT-001 | 整流变压器 | 整流变压器 | 35kV/0.4kV | 5000kVA | 特变电工 | 427 | 1 | 型号: ZSFP-5000/35 | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
10 | KY-PROT-001 | 主变保护装置 | 保护装置 |  |  | 南瑞继保 | 102 | 1 | 型号: RCS-9671CS | 2023-03-15 | 可行性研究 | 初步规划
11 | KY-CANCEL-001 | 35kV电抗器（后取消） | 电抗器 | 35kV | 10Mvar | 特变电工 | 80 | 1 |  | 2023-03-15 | 可行性研究 | 经论证后取消